Приложение № 2

к приказу от 16. 03.2018 № 28/07-02

**АКТ**

**проверки состояния охраны труда в учреждении**

Дата проведения проверки: с 26.03.2018 по 31.03 2018

***Общие сведения об учреждении:***

Адрес, телефон учреждения: г. Мурманск, проезд Лыжный, д. 8, тел. 25-29-01

**Общая численность работающих в учреждении, чел.: 64**

- рабочих: 2

- женщин: 53

- лиц моложе 18 лет **нет**

**Условия труда:**

Численность работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными и иными особыми условиями труда» (чел.)- **нет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наличие в учреждении:** | **Результат** | **Сроки устранения выявленных нарушений** | **Ответственные****лица** |
| ***Состояние организации работы по охране труда*** |
| Нормативная документация | в наличии по всем направлениям |  | Типсина С.Н. |
| Приказы вышестоящих организаций по охране труда | в наличии по всем направлениям |  | Типсина С.Н. |
| Предписания надзорных органов, их отработка (наличие плана работы по выполнению предписаний) | Предписание управления Роспотребнадзора по Мурманской обл. Помещение спортивного зала и обеденного зала столовой не оборудовано приточной системой вентиляции (п.6.1 СанПин 2.4.2.2821-10) *(исполнение по мере финансирования)* | По предписанию декабрь 2018 | Типсина С.Н. |
| Программа производственного контроля | от 30.12.2016от 30.12.2017 |  |  |
| Наличие службы охраны труда или освобожденного работника по охране труда в учреждении | нет |  |  |
| Наличие утвержденного руководителем положения о службе охраны труда (должностной инструкции специалиста по охране труда) | положения нет,должностная инструкция уполномоченного по ОТ в наличии |  | Типсина С.Н. Марчукова Н.Н.Куликова В.А. |
| Наличие приказа о возложении обязанностей по охране труда на одного из работников учреждения или договора на проведение работ по охране труда с привлечением специалистов других организаций | приказ № 42В/07-02 от 30.08.2017 |  | Типсина С.Н.  |
| Наличие распорядительного документа о создании совместного комитета (комиссии) по охране труда | приказ № 42В/07-02 от 30.08.2017 |  | Типсина С.Н. |
| Наличие и качество ведения в учреждении основной документации по охране труда | документация в наличии и ведётся регулярно. |  | Марчукова Н.Н.Куликова В.А. |
| ***Организация работы по обеспечению безопасности и охраны труда*** |
| Технический паспорт учреждения | в наличии |  | Типсина С.Н. |
| Содержание оборудования, инструмента и приспособлений в технически исправном состоянии:- соблюдение сроков осмотра и испытания оборудования и инструмента с записями в журналах (актах);- проведение текущего и профилактического ремонта оборудования и инструмента (выполнение графика планово- предупредительных ремонтов) | наличие актов и журналавыполняется |  | Железнов Д.В. |
| Создание безопасных условий на рабочих местах (обеспечение необходимой технологической и организационной оснасткой, ограждениями и ограничителями, средствами коллективной защиты и контроля, укомплектованности средствами пожаротушения) | в наличии |  | Типсина С.Н.Железнов Д.В. |
| Проверка наличия материалов АРМ:- приказ об организации работы по аттестации рабочих мест, включающей создание аттестационных комиссий, установление сроков и графика проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;- перечень рабочих мест организации, подлежащих аттестации по условиям труда;- перечень опасных и вредных факторов, подлежащих инструментальной оценке;- протоколы аттестации рабочих мест по условиям труда с приложением карт аттестации рабочих мест по условиям труда, ведомостей рабочих мест и результатов их аттестации в подразделениях;- сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации;- план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации;- приказ об оценке результатов работы по аттестации рабочих мест и утверждения ее результатов | в наличиив наличиив наличиив наличиив наличии |  | Типсина С.Н. |
| Оценка выполнения плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации. | В наличии |  | Марчукова Н.Н.Куликова В.А. |
| Проведение специальной оценки условий труда (в случае завершения аттестации рабочих мест или изменения условий труда). | приказ № 12/07-02 от 01.02.2018 |  | Типсина С.Н. |
| Оформление наглядной агитации по охране труда на рабочих местах (плакаты, информация по обеспечению безопасности труда, инструкции по оказанию первой неотложной помощи пострадавшим, предупредительные знаки, маркировка) | в наличии | В течение года | Марчукова Н.Н.Куликова В.А. |
| Анализ деятельности по соблюдению правил безопасности при выполнении работ (по материалам проверок надзорными органами, работников службы охраны труда) | правила соблюдаются |  | Типсина С.Н.Железнов Д.В. |
| Анализ деятельности по обеспечению санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах (наличие стационарных медицинских аптечек, инструкций по оказанию доврачебной помощи, организация питьевого снабжения, наличие умывальников и туалетов для работников учреждения) | в наличии 12 аптечек, инструкций, организация питьевого снабжения; 4 умывальника, 4 туалета |  | Железнов Д.В. |
| Обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты (полнота и качество в соответствии с действующими нормами) | приказ № 09/07-02 от 09.01.2017приказ № 01А/07-02от 09.01.2018*СИЗ обеспечены в соответствии с нормами* |  | Гужевская Н.Н. |
| Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников | проводятся ежегодно согласно* приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302-н.
* СанПиН 2.42.2821-10 (ред. 24.12.2015)
 |  | Типсина С.Н.Москвина Л.П. |
| **Наличие документации:** |
| Журнал технической эксплуатации здания (ведется на каждое здание, сооружение) | в наличии |  | Железнов Д.В. |
| Акты общего технического осмотра зданий, сооружений (весна, осень) | в наличии от06.06.2017,18.08.2017 |  | Типсина С.Н.Гужевская Н.Н. |
| Дефектная ведомость на здание, план ремонтных работ (ежегодно)  | *план ремонтных работ* в наличии  |  | Типсина С.Н.Гужевская Н.Н. |
| Акт о приемке в эксплуатацию учреждения госкомиссии (при наличии) | 18.08.2017 |  | Типсина С.Н.Гужевская Н.Н. |
| Акт проверки готовности учреждения к новому учебному году (по мере необходимости) | 18.08.2017 |  | Типсина С.Н.Гужевская Н.Н. |
| - Акт разрешения на проведение занятий в учебных и рабочих мастерских *(при наличии указанных помещений в учреждении)*- Акт - разрешение на ввод в эксплуатацию оборудования (проверка состояния, работоспособности оборудования, перечень оборудования, характеристики, недостатки)- Схема расположения станочного оборудования (утв. руководителем)  | 06.06.201706.06.201706.06.2017 |  | Типсина С.Н.Гужевская Н.Н. |
| Акт разрешение на проведение занятий в спортивном зале *(при наличии спортивного зала в учреждении)* | 06.06.2017 |  | Типсина С.Н.Гужевская Н.Н. |
|  Программа испытания спортивного оборудования *(при наличии спортивного зала в учреждении)* | 06.06.2017 |  | Типсина С.Н.Гужевская Н.Н. |
| Журнал регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств спортивного зала (ежегодно перед учебным годом) | журнал в наличии,акты от 06.06.2017 |  | Типсина С.Н.Гужевская Н.Н. |
| Акт разрешения на проведение занятий в кабинетах повышенной опасности *(при наличии указанных помещений в учреждении)* | информатики от 06.06.2017химия от 06.06.2017биология от 06.06.2017физика от 06.06.2017 |  | Типсина С.Н.Гужевская Н.Н. |
| Акты на хранение химреактивов с перечнем *(при наличии лаборантских в учреждении)* | акт от 06.06.2017 |  | Гужевская Н.Н. |
| Наличие технических паспортов на оборудование в кабинетах повышенной опасности | в наличии |  | Железнов Д.В. |
| Акт испытания стеллажей, полок (статической нагрузкой 70 кг на 1м2 в течение часа) | акт от 06.06.2017 |  | Гужевская Н.Н. |
| Акт испытания лестниц стремянок | акт от 06.06.2017 |  | Гужевская Н.Н. |
| Журнал учета ртутьсодержащих ламп (замена и выработка) | журнал в наличии |  | Железнов Д.В. |
| Журнал осмотра трубопроводов скрытых от постоянного наблюдения (осмотр 1раз в месяц, задвижки и т.д.1раз в неделю) | в наличии |  | Железнов Д.В. |
| План противопожарных мероприятий (на календарный год) | приказ № 36/07-02 от 28.07.2017; план утверждён 28.07.2017 |  | Типсина С.Н.Гужевская Н.Н. |
| Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденных режимов труда и отдыха работников (утвержденных на производственном совещании) | протокол ПК №7 от 31.03.2016г., коллективный трудовой договор регистрационный №90/2016 от 05.04.2016 |  | Типсина С.Н.Веденеева И.Ю. |
| Утвержденный руководителем организации перечень профессий и должностей работников, подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру | в наличии |  | Типсина С.Н. |
| Коллективный договор с включением в него соглашения по охране труда и перечня производств, работ, профессий и должностей, на которых по условиям труда установлены: | коллективный трудовой договор регистрационный №90/2016 от 05.04.2016  |  | Типсина С.Н.Веденеева И.Ю. |
| - право на досрочную трудовую пенсию; | - есть |
| - дополнительный отпуск; | - есть |
| - доплата за условия труда; | - нет |
| - бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов; | - нет |
| - бесплатная выдача мыла и других очистителей кожи; | - нет |
| - бесплатная выдача по действующим нормам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты | - есть |
| Акты проверки выполнения Соглашения по охране труда (2 раза в год) | акты от 27.05.2017, 27.12.2017 |  | Типсина С.Н.Веденеева И.Ю. |
| Обеспечение социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, использование средств Фонда социального страхования на предупредительные мероприятия по охране труда | нет |  | Типсина С.Н. |
| Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса (утвержденного руководителем, согласованного с ПК) | приказ № 188/01-06 от 26.10.2016 |  | Типсина С.Н. |
| Приказ о создании комиссии по ОТ с распределением и возложением обязанностей | приказ № 42В/07-02 от 30.08.2017 |  | Типсина СН. |
| Решение профсоюзной организации об избрании уполномоченных (доверенных лиц по охране труда (наличие протокола собрания профессионального, трудового коллектива по выборам уполномоченных лиц по ОТ) | протокол ПК № 20 от 01.09. 2016 |  | Веденеева И.Ю. |
| Наличие программ, планов мероприятий по охране труда | в наличии |  | Марчукова Н.Н.Куликова В.А. |
| Положение о комиссии по ОТ (утв руководителем по согласованию с ПК) | приказ №174/01-06 от 01.09.2015, протокол №149 от 31.08.2015;приказ №188/01-06 от 26.10.2016 |  | Типсина С.Н. |
| План работы комиссии по ОТ (ежегодно) | в наличии |  | Куликова В.А. |
| Приказ руководителя о состоянии охраны труда в учреждении (1 раз в 6 месяцев)  | приказ № 32-III /07-02 от 01.06.17;приказ № 85/07-02 от 29.12.2017 |  | Типсина С.Н. |
| Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность и лиц, замещающих на период длительного отсутствия | приказ № 86/07-02 от 30.12.2017приказ № 33/07-02 от 27.03.2018 |  | Типсина С.Н. |
| Приказ **о назначении ответственного** за электрохозяйство и лица, замещающего его в период длительного отсутствия | приказ №21/07-02 от 13.03.2017  |  | Типсина С.Н. |
| Ответственный за пожарную безопасность (ФИО), дата обучения | Железнов Д.В. *дата обучения*: 01.03.2017 |  | Типсина С.Н. |
| Ответственный за электрохозяйство (ФИО), квалификационная группа, дата обучения | Карпеченко Н.З., 4 группа, *обучение:* 13.12.2016-16.12.2016, *экзамены (подтверждение группы):* 21.02.2017, 13.02.2018г |  | Типсина С.Н. |
| Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу (1 раз в год) | в наличии |  | Железнов Д.В. |
| Перечень должностей электротехнического и электротехнологического персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь квалификационную группу по электробезопасности (утв. руководителем) | приказ №41Б/07-02 от 29.08.2017 |  | Типсина С.Н. |
| Протокол проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | протокол от 20.07.2017 |  | Гужевская Н.Н. |
| Приказ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок | приказ № 43А/07-02от 01.09.2017 |  | Типсина С.Н. Гужевская Н.Н. |
| Журнал возврата ключей | в наличии |  | Гужевская Н.Н. |
| Приказ о назначении комиссии по испытанию технического инвентаря и механизмов | приказ № 30/07-02 от 12.05.2017 |  | Типсина СНГужевская Н.Н. |
| Приказ о введении в действие: инструкций по ОТ  должностных инструкций | приказ № 23/07-02 от 01.09.2014 |  | Гужевская Н.Н. |
| Наличие программы вводного инструктажа работающих, утвержденная руководителем. | программа от 13.01.2016, протокол №17, приказ № 03/01-06 |  | Марчукова Н.Н.Махова А.Г. |
| * Журнал регистрации вводного инструктажа

(соответствие формы ГОСТу, наличие всех подписей). Систематическое проведение вводного инструктажа со всеми вновь принимаемыми работниками с записью в журнале инструктажа | в наличии с 10.10.2003 по настоящее время «Журнал регистрации вводного инструктажа»  |  | Махова А.Г. |
| Наличие программы проведения первичного инструктажа на рабочем месте, утвержденная руководителем учреждения. | программа от 13.01.2016, протокол №17 приказ №03/01-06 |  | Марчукова Н.Н.Махова А.Г. |
| * Журнал его регистрации

(соответствие формы, наличие всех подписей, периодичность) | в наличии |  | Махова А.Г. |
| * Проведение первичного, повторного и других инструктажей на рабочем месте в соответствии с установленными сроками и периодичностью с записью в журнале инструктажа
 | в наличии - с 10.10.2003 «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте»;- 15.07.2015 «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (целевые инструктажи)» |  | Типсина С.Н. Махова А.Г.Титаренко Е.П. |
| * Комплект инструкций по ОТ для всех профессий, рабочих мест, видам работ, их пересмотр, учет и выдача (пересмотр в 5 лет)
 | в наличии |  | Марчукова Н.Н.Куликова В.А. |
| * Комплект должностных инструкций (утв. руководителем и согл. ПК)
 | в наличии |  | Типсина С. Н.Марчукова Н.Н.Куликова В.А.Веденеева И.Ю. |
| Перечень инструкций утв. Руководителем | приложение к приказу № 71-I/07-02 от 18.12.2015 |  | Типсина С. Н. |
| Приказ об утверждении инструкций по ОТ | приказ № 71-I/07-02 от 18.12.2015 |  | Типсина С. Н. |
| Приказ о продлении срока действия инструкций по ОТ | приказ №23/07-02 от 01.09.2014 |  | Типсина С. Н. |
| Журнал учета инструкций | в наличии |  | Марчукова Н.Н.Куликова В.А. |
| Журнал учета выдачи инструкций по подразделениям | в наличии |  | Типсина С. Н.Марчукова Н.Н.Куликова В.А. |
| ***Организация обучения детей по вопросам безопасности*** *(если в учреждении ведется образовательный процесс)* |
| Журнал регистрации инструктажа учащихся по охране труда при организации внеклассных и внешкольных мероприятий | в наличии |  | Алейникова И.И. |
| Программа проведения инструктажа | в наличии |  | Алейникова И.И. |
| Регистрация вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте учащихся (в классных журналах) по химии, физике, биологии, трудовому обучению, информатике, физкультуре, ОБЖ. Наличие комплектов инструкций в кабинетах | в наличии |  | Марчукова Н.Н.,Куликова В.А.,Алейникова И.И.,Карпеченко Н.З.,Полянскова Н.С.,Червонящий В.В.,Меркушова Н.А.,Мельник-Руснак С.А.,Титаренко Е.П.,Кидаев С.И.,Карелин А.А.,Гусейнов Р.Э. |
| ***Организация учета и расследования несчастных случаев*** |
| Выполнение требований установленного порядка учета и расследования несчастных случаев на производстве, предоставления отчетности и информации об условиях труда | в наличии |  | Алейникова И.И. |
| Журнал регистрации несчастных случаев (с приложением актов по форме Н-1, Н-2, с воспитанниками) | в наличии |  | Алейникова И.И. |
| Регистрации выдачи актов законным представителям пострадавшего обучающегося (воспитанника) | в наличии |  | Алейникова И.И. |
| Журнал регистрации производственного травматизма | в наличии |  | Алейникова И.И. |
| Регистрация выдачи актов пострадавшим. | в наличии |  | Алейникова И.И. |
| Анализ несчастных случаев в учреждении, издание приказов руководителем | в наличии |  | Алейникова И.И. |
| ***Организация обучения рабочих, руководителей и специалистов по охране труда*** |
| Наличие приказаруководителя о порядке, форме, периодичности и продолжительности обучения и проверки знаний требований охраны труда работниками учреждения | приказ № 31/07-02 от 27.03.2018 |  | Типсина С.Н. |
| Наличие приказа о создании комиссии по проверки знаний по охране труда | приказ № 31/07-02 от 27.03.2018 |  | Типсина С.Н. |
| Тематический план обучения работников  | приложение №1 к приказу № 31/07-02 от 27.03.2018 |  | Типсина С.Н.,Куликова В.А. |
| Программа обучения работников (час) | приложение №3 к приказу № 31/07-02 от 27.03.2018 |  | Типсина С.Н.,Куликова В.А. |
| Графики проведения занятий | приложение №2 к приказу № 31/07-02 от 27.03.2018 |  | Типсина С.Н.,Куликова В.А. |
| Перечень контрольных вопросов по ОТ | от 25.03.2015 |  | Типсина С.Н.,Куликова В.А. |
| Экзаменационные билеты по подразделениям для проверки знаний по ОТ |  в наличии |  | Типсина С.Н.,Куликова В.А. |
| Протоколы проверки знаний |  в наличии |  | Типсина С.Н.,Куликова В.А. |
| Удостоверения о проверке знаний по ОТ руководителя, его заместителей и членов комиссии по проверке знаний по ОТ |  в наличии |  | Типсина С.Н. |
| Журнал учета выдачи удостоверений по ОТ |  в наличии |  | Куликова В.А. |
| Педагогические работники –1 раз в 3 года |  в наличии |  | Куликова В.А. |
| Технические работники –1 раз в год |  в наличии |  | Куликова В.А. |
| Обучение с вновь принятыми (в течение одного месяца со дня поступления) |  в наличии |  | Куликова В.А. |
| Аттестация по эл. безопасности сотрудников (учителей, техперсонала) | в наличии |  | Типсина С.Н.,Знатнова М.В. |
| Наличие кабинета в организации или уголка по охране труда | Уголок охраны труда |  | Марчукова Н.Н.Куликова В.А. |
| ***Контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах*** |
| Распорядительный документ о системе контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах (персональный состав проверяющих, периодичность проверок, порядок обсуждения и принятия решений по результатам проверок) | приказ №42Г/07-02от 30.08.2017 |  | Типсина С.Н. |
| Наличие графиков проверок в учреждении | в наличии |  | Типсина С.Н. |
| Приказ об организации трехступенчатого контроля | приказ №42Г/07-02от 30.08.2017 |  | Типсина С.Н. |
| Журнал административно-общественного контроля | в наличии |  | Марчукова Н.Н.Куликова В.А. |
| План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда (на календарный год), анализ выполнения плана | план от 01.09.2017 |  | Марчукова Н.Н.Куликова В.А. |
| Справки по анализу состояния охраны и безопасности труда в организации, отражающие общую оценку состояния работы по управлению охраны труда | в наличии от01.06.201729.12.2017 |  | Марчукова Н.Н. |

**ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

* Рассмотрение вопросов по ОТ на заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре, производственных совещаниях - в наличии
* Рекомендации по организации работы в наличии
* Выполнение администрацией ранее выданных предписаний – в наличии

 **Соблюдение требований электробезопасности**

Наличие

однолинейной схемы электроснабжения потребителей, утвержденные ответственным за электрохозяйство (ХЭК) – в наличии

маркировка устройств – в наличии

состояние электросветильников - удовлетворительное

маркировка распределительных щитов – в наличии

* Состояние помещений эл. щитовой(захламленность) – удовлетворительное (захламлённости нет)

 наличие диэлектрических: ковриков – имеются

перчаток – 7 пар (дата проверки: 23.01.2018)

галош – 2 пары

бот – 2 пары

клещи – 4 штуки

рукоятка ПН – 4 штуки

указателей напряжения – в наличии

дата последней проверки средств защиты – 18.04.2017,

Журнал учета и содержания средств защиты (2 раза в год)- в наличии

Журнал дефектов и проведения ремонтных работ – в наличии

Оперативный журнал – в наличии

*Срок устранения замечаний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Соблюдение требований пожарной безопасности**:

* наличие планов эвакуации поэтажно – в наличии
* оснащенность первичными средствами пожаротушения – в наличии
* их содержание – удовлетворительное
* укомплектованность – укомплектованы
* содержание пожарных кранов(наличие стволов, рукавов, полугаек, резиновых уплотнителей) – нет
* буквенный индекс с порядковым номером и номером ближайшей пож.части – в наличии
* наличие указателей пожарных гидрантов – нет
* основные и запасные выходы – в наличии
* проведение занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности – проводятся

*Срок устранения замечаний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

* Состояние освещенности учебных классов, кабинетов - удовлетворительное
* Поддержание температурного режима - поддерживается, кроме актового зала
* Состояние отопления и вентиляции – удовлетворительное
* Организация предварительных и периодических медицинских осмотров – согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302-н.

 *Срок устранения замечаний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

* Обеспечение работающих спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – обеспечены
* Перечень работ и профессий, по которым должны выдаваться средства индивидуальной защиты и номенклатура выдаваемых средств защиты (утв.руковод) – в наличии
* Кол-во работающих, получающий СИЗ – 17 чел.
* Организация стирки и химчистки СИЗ – нет
* Составление и обсуждение заявки на СИЗ – делается
* Ведение карточек учета выдачи и сдачи СИЗ (форма МВ-6) – ведется

*Срок устранения замечаний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

* Организация прохождения медосмотров работников - согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302-н.

**Спортзал**

* Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря и оборудования – в наличии
* Состояние спортивных снарядов и оборудования – удовлетворительное
* Наличие инструкций по ОТ - в наличии
* Наличие и укомплектованность мед. аптечки - в наличии и укомплектована
* Соблюдение норм освещенности (200лк., при накаливании100лк) – нормы соблюдены
* Соответствие требованиям электробезопасности и установка на розетках предохранительных заглушек, наличие аварийного освещения – в наличии
* Ограждение отопительных приборов (на высоту1,8м.), оконных проемов, светильников освещения от ударов мячом – ограждение имеется
* Состояние полов – удовлетворительное
* Соответствие требованиям безопасности спортзала, раздевальных, туалетных, душевых – планируется ремонт душевых в каникулярный летний период
* Запасной выход (легко открывающийся запор) – в наличии
* Наличие огнетушителей (2 шт.) – огнетушитель порошковый (2 шт.)
* Наличие плана эвакуации из спортивного зала – в наличии
* Перечень оборудования: стойка для прыжков в высоту, набор мячей, беговая дорожка, велотренажер, тренажер для жима лежа, тренажер универсальный, степпер, тренажер элипсоид, тренажеры силовые, канат для перетягивания, гимнастические скамейки, ворота для минифутбола, лыжи, гантели, гири, дартс, клюшки для флорбола, маты, медицинболы, мостик гимнастический, обручи, ракетки, сетки, турник настенный, скамья универсальная, баскетбольный щит -2шт., баскетбольное кольцо – 2 шт., шведская стенка, гимнастические маты, спортивный набор

*Срок устранения замечаний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Пищеблок**

* Маркировка эл. оборудования - имеется
* Перечень оборудования плита электрическая, электросковородка, шкаф пекарский, электромармит, 2 машины посудомоечные, промышленная МПУ, привод универсальный, холодильная камера, витрина холод (для салатов), шкаф холодильный, сплит-система холодильная, электрокипятильник, котел кипятильный, пароконвектомат, настольные весы -2 шт., напольные весы, электромясорубка.
* Наличие их технических паспортов имеются
* Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих устройств имеется
* Наличие маркировки номинального напряжения на электроразетках и отключающих устройствах имеется
* Наличие инструкций на рабочих местах имеются
* Наличие и исправность светильников закрытого исполнения герметизация соответствует
* Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции исправна
* Наличие диэлектрических средств защиты имеется
* Вентиляция (периодичность очистки) исправна
* Огнетушитель ОП, ОУ ОП-5(3) –АВСЕ порошковый закачной (2 штуки)
* Наличие, укомплектованность медаптечки имеется

*Срок устранения замечаний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Обследование учебных кабинетов, рабочих мастерских**

***Мастерские и кабинеты трудового обучения***

* Прохождение медосмотров учащихся перед допуском к работе в учебно-производственных мастерских – медосмотр проходят
* Наличие инструкций по ОТ на рабочих местах- в наличии
* Соблюдение требований к размещению оборудования; наличие утвержденной схемы размещения оборудования – в наличии
* Соответствие оборудования требованиям безопасности, наличие заземления всего оборудования –в наличии
* Название и кол-во станков в столярной мастерской: токарный-станок деревообрабатывающий (3шт.), лобзик (1шт.), верстак столярный (8 шт.), станок сверлильный (1шт.), дрель (1шт.)
* Название и кол-во станков в слесарной мастерской: станок настольный сверлильный (2 шт.), станок токарно-винторезный (4 шт.), станок фрезерный (3шт.), станок токарный (9 шт.), станок винторезный (2 шт.), фрезер (1шт.), станок фуговальный (1 шт.), электрорубанок (1 шт.), шлифовальная машина (1 шт.)
* состояние станков (кабель подключения, защитное ограждение, укомплектованность щетками-сметками)- удовлетворительное
* Наличие у станков деревянных решеток с диэлектрическими ковриками – в наличии
* Наличие и соответствие инструкций по ТБ- наличие и соответствие
* Ограждение вращающихся и движущихся частей станка, деталей – частично
* Наличие защитных экранов рабочей зоны от отлетающей стружки- в наличии
* Окраска мест ограждений оборудования в сигнальные цвета ( окраска мест подлежащих ограждению, ограждающие устройства иметь желтую полосу, движущиеся части окрашены в желтый цвет) -окрашено
* Блокировка- в наличии
* Оборудование рабочих мест- хорошее
* Соблюдение установленных промежутков между верстаками (80см.)и рядами (не менее100см.), от станков (не менее90см)- соблюдается
* Наличие защитных щитов, сеток для рубки метала (1,0м.) – в наличии
* Исправность рабочего инструмента – хорошее
* Его содержание – хорошее
* Наличие и использование спецодежды, СИЗ – в наличии и используется
* Наличие и исправность вентиляции –в наличии и исправно
* Пожарная безопасность – хорошая
* Электробезопасность – хорошая
* Аптечка- в наличии в каждой мастерской
* Соблюдение специальных требований при выполнении работ по пайке – не проводится пайка
* Соответствие светильников; защита от механических воздействий, пылевлагонепроницаемые- соответствуют
* Соблюдение норм освещенности (300лк/150лк)- нормы соблюдаются
* Наличие средств пожаротушения (ОП, ОУ) – в наличии
* Наличие допуска по электробезопасности у учителя труда - в наличии II группа

*Срок устранения замечаний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**В кабинетах физики**

* Устройство электрической сети кабинета - в наличии (столы не подключены)
* Ограждение приборов и трубопроводов отопительной, канализационной и водопроводной систем диэлектрическим ограждением- батареи не закрыты деревянными решетками
* Устройство защиты проводов, кабелей от механических повреждений- в наличии
* Соблюдение правил эксплуатации проекционной аппаратуры ( зануление) - зануление

Наличие у кинодемонстратора удостоверения и пожарного талона –

* Состояние щитов электроснабжения –хорошее, металлический распределительный щит
* Наличие группы допуска по электробезопасности у учителей физики III – в наличии IV группа
* Наличие средств пожаротушения ОП или ОУ- имеется
* Обработка штор затемнения огнеупорным составом – нет, (в кабинете жалюзи)
* Наличие и состояние диэлектрических средств защиты- в наличии, соответствуют
* Наличие инструкций по ОТ- в наличии
* Журнал регистрации инструктажа - в наличии
* Наличие и укомплектованность аптечки – в наличии, укомплектована
* Соблюдение норм освещенности (300/150лк.) нормы соблюдаются

*Срок устранения замечаний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**В кабинетах информатики и вычислительной техники**

* Наличие паспортов соответствия на компьютеры – в наличии
* Наличие инструкций по ОТ – в наличии
* Журнал регистрации инструктажа - в наличии
* Наличие и укомплектованность медаптечки – в наличии и укомплектована
* Наличие защитного заземления дисплеев – отсутствует
* Стабильность изображений на экранах, отсутствие бликов и отражений от светильников и окружающих предметов – соответствует норме
* Обеспечение соответствующих уровней освещенности на рабочих местах (400/200лк.) – обеспечено
* Наличие светорегулирующих устройств – отсутствуют
* Наличие специальных пластиковых классных досок – в наличии
* Наличие шкафчиков для портфелей – отсутствуют
* Наличие подставок для ног – отсутствуют
* Наличие двухуровневых столов – в наличии
* Наличие вентиляции или кондиционера- отсутствует
* Группа допуска по электробезопасности у учителя – имеется II группа
* Наличие средств пожаротушения в наличии
* средств индивидуальной и диэлектрической защиты- отсутствует

*Срок устранения замечаний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Кабинеты химии**

* наличие инструкций по ОТ – в наличии
* наличие журнала инструктажа – в наличии
* Соответствие перечню реактивов для общеобразовательных школ по номенклатуре и количеству соответствует
* Хранение реактивов 7-ой группы (сейф) – да
* Хранение реактивов 2-ой,5-й группы(под замком) – да
* Хранение реактивов 6-ой группы отдельно от реактивов5-ой и 4-ой группы (под замком) – да
* Хранение химических веществ 4-ой группы лекговоспламеняющихся в металлическом ящике с песком – нет
* Наличие закрывающегося сосуда для сбора отработанных растворов (3 литра) – в наличии
* Оборудование одного водопроводного крана съемным шлангом для смыва с кожи едких химических веществ, другого для промывания глаз резиновой трубкой с насадкой – отсутствует
* Наличие и исправность вытяжного шкафа- в наличии и исправен
* Наличие средств индивидуальной защиты - в наличии
* Укомплектованность медаптечки – в наличии, укомплектована
* Цветовая маркировка мебели (ростовка) – в наличии
* Соблюдение норм освещенности – нормы соблюдены

*Срок устранения замечаний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Теплоцентр**

* Наличие термометров – в наличии
* Наличие манометров – в наличии
* Наличие инструкций по ТБ – в наличии
* Наличие людей – в наличии
* Наличие сгораемого материала – отсутствует
* Наличие схемы, температурного графика – в наличии
* Соответствие маркировки задвижек схеме – соответствует
* Освещение – соответствует
* Косметический ремонт – удовлетворительный
* Журнал дефектов и проведения ремонтных работ – в наличии
* Журнал осмотра трубопроводов скрытых от постоянного наблюдения (раз в месяц трубопроводы, раз в неделю запорную арматуру) – в наличии
* Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям – в наличии
* Журнал учета тепловой энергии и теплоносителя в системах теплопотребления (ежедневно)- отсутствует
* Оперативный журнал – в наличии
* Журнал проведения противоаварийных и противопожарных тренировок- в наличии
* Журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики – в наличии
* Схема теплового узла и бойлерной установки, утвержденная ответственным за тепловое хозяйство – в наличии

*Срок устранения замечаний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Подвальное помещение, техподполье**

* Наличие сгораемых материалов – отсутствуют
* Наличие в подвальном помещении рабочей мастерской – отсутствует
* Захламленность - отсутствует
* Наличие краски и легковоспламеняющихся жидкостей – отсутствуют
* Наличие станков - отсутствуют
* Нахождение в помещении мастерских - отсутствуют
* Светильники - соответствуют
* Эл. проводка – соответствует
* Организация хранения уборочного инвентаря - соответствует
* Организация хранения ртутьсодержащих ламп - соответствует
* Прочее\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Срок устранения замечаний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Территория**

* Наличие малых построек - теплица
* Наличие веранд - отсутствуют
* Состояние их - здание теплицы в аварийном состоянии
* Состояние ворот - удовлетворительное, металлические ворота
* Состояние ограждения - удовлетворительное (частично требует ремонта)
* Состояние коммуникационных колодцев - удовлетворительное
* Содержание территории - удовлетворительное
* Другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Срок устранения замечаний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Замечания комиссии, выявленные в ходе проверки подлежат устранению в течение года, по мере поступления средств в соответствии с актом проверки***

**Акт составлен**: 31.03.2018 г

**Члены комиссии***:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 23* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | */Типсина С.Н./* |
| *Ответственный по ОТ и ТБ* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | */Марчукова Н.Н./* |
| *Заместитель директора по ВР* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | */Алейникова И.И./* |
| *Заместитель директора по УВР* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | */Савельева М.А./* |
| *Председатель ПК* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | */Веденеева И.Ю./* |
| *Уполномоченный по ОТ и ТБ* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | */Куликова В.А./* |
| *Начальник ХЗ* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | */Железнов Д.В../* |